TROŠKOVNIK ZA ŠETNICU
ŠKOLA-AMBULANTA
PRILOG 2

PRIPPREMNI RADOVI

Skidanje asfalta i betona na šetnici, uklapanje visine za kućne prilaze i postojeća revizijska okna. Potrebno je sve neravnine svesti na minimum te što je više moguće izbjegavati uzastopne visinske razlike. Skida se kompletna šetnica do postojećih betonskih cestovnih rubnjaka u prosječnoj širini od cca. 1,25 m, ukupne dužine 800 m. Predmetnu površinu potrebno je vibrirajućom pločom zbiti do potrebne zbijenosti te po potrebi skinuti ili zamijeniti postojeći tampon i sitni agregat. Stavka obuhvaća sav potreban rad i alat te otpremu viška materijala na deponiju. Obračun se vrši po m2.

m2	1000	kn	kn

Zamjena dotrajalih i oštećenih cestovnih rubnjaka 15x25x100 cm na mršavi beton. Potrebno je skinuti rubnjak bez oštećenja kolničke konstrukcije te postaviti novi na suhu betonsku smjesu, uskladiti visinu sa postojećim cestovnim rubnjacima. Stavkom je uključen sav potreban materijal, rad i alat. Obračun se vrši m' izvedenog stanja.

m'	100	kn	kn

Postava parkovnih rubnjaka 5x20x100 cm na trasi gdje za to postoji mogućnost. Parkovni rubnjak potrebno je postaviti sa suprotne strane cestovnog rubnjaka kao odjeljenje privatnih parcela, odnosno postaviti po rubu mjesta zahvata. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, nabavu i dopremu materijala. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim m'.

m'	150	kn	kn

Skidanje postojećih i postavljanje novih poklopca revizijskih okana sanitarne odvodnje na potrebnu visinu. Prilikom montiranja poklopca okana potrebno je osigurati revizijsko okno od građevinskog i drugog materijala, sav dospjeli materijal u okna čisti izvođač radova o svom trošku. Stavka uključuje sav potreban rad i alat, kao i naknado vađenje korištene oplate. Nove poklopce nabavlja i dobavlja naručitelj. Smatrati će se da je stavka u cijelosti izvršena nakon obavljenih svih radova uključenih ovom stavkom. Obračun se vrši po komadu ugrađenog poklopca.

kom.	27	kn	kn

Kn

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

MONTERSKI RADOVI:

Postava betonskih opločnika dimenzija 30x20x6 cm glatki bojani (boja pijeska) na pripremljenu podlogu. Stavka obuhvaća sve potrebne radove na način da nakon postave površina bude kompaktna. Potrebno je uklope, odnosno ulaz u dvorišta i okna ostalih i instalacija izvesti na način da visina bude prema postojećoj visini dvorišta i okana uz poštivanje što je više moguće manje visinskih prijelaza na cjelokupnoj trasi. Cijena stavke uključuje sav rad, alat i materijal te popunjavanje fuga kvarcnim pijeskom ili pijeskom. Obračun se vrši po m2 izvedenog stanja.

m2	1000	kn	kn

Kn

MONTERSKI RADOVI
UKUPNO:

kn

PRIPREMNI RADOVI:

kn

MONTERSKI RADOVI:

kn

UKUPNO BEZ PDV-a

kn

UKUPNO SA PDV-om

Ponudu izradio:_________________________
        (M.P.)
Datum:______________ Potpis
        ____________