## List1
TROŠKOVNIK - dogradnja sustava grijanja na postojećoj instalaciji u sportskoj dvorani Lopar
Stavka | Specifikacija nabave | Jedinica mjere | Količina | Cijena (EUR) | Ukupno bez PDV-a
1. | DIZALICA TOPLINE
1.1 | Vanjska jedinica dizalice topline zrak-voda, snaga hlađenje / grijanje: 10,00/11,20 kW | kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Unutarnja jedinica | kom | 1 | 0 | 0
1.3 | Osjetnik temperature za spremnik PTV (5m) | kom | 1 | 0 | 0
1.4 | Dobava i ugradnja instalacije za dizalicu topline, uključuje kabel međuveze4x1,5, bakreni cjevovod 3/8" i 5/8" | kom | 15 | 0 | 0
1.5 | Ugradnja dizalice topline | kom | 1 | 0 | 0
1.6 | MIK hidraulična skretnica HW60 | kom | 1 | 0 | 0
1.7 | MIK nosač L-HV 100-150 | kom | 1 | 0 | 0
1.8 | puštanje u pogon dizalice topline do 25KW, ispitivanje i kontrola, ovjera jamstva | kom | 1 | 0 | 0
2. | CIJEVNI RAZVOD
2.1 | Dobava i ugradnja bakrene instalacije 35x13 komplet u termoizolaciji od 13mm | kom | 12 | 0 | 0
2.2 | Dobava i ugradnja bakrene instalacije 28x13 komplet u termoizolaciji od 13mm | kom | 20 | 0 | 0
2.3 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila 1" komplet sa spojnim i brtvenim materijalom | kom | 12 | 0 | 0
2.4 | ITAP ventil nepovratni 3/4" opruga (art 103) | kom | 1 | 0 | 0
2.5 | Dobava i ugradnja PPR cijevi FI32 komplet u termoizolaciji od 13mm | kom | 12 | 0 | 0
3. | POTROŠNA TOPLA VODA
3.1 | Bojler 300 litara sa povećanom spiralom za dizalice topline | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | Ekspanziona posuda sanitarna | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | Troputni miješajući ventil 1" | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | Preklopni motorni pogon 5NM | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | Ugradnja spremnika potrošne tople vode | kom | 1 | 0 | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0
| Mjesto i datum:__________________________ | Pečat i potpis:__________________________