## List1
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | ELEKTRO MATERIJAL - SVJETILJKE
ZAJEDNIČI OPIS SVJETILJKI
Dobava i doprema LED svjetiljki za uličnu rasvjetu sa minimalnim karakteristikama:
Kućište od tlačno lijevanog aluminija otporno na koroziju. Priložiti dokaz antikorozivnosti materijala kućišta. IP66, IK09 zaštita svjetiljke, klasa izolacije I. Sustav raspršivanja svjetlosti pojedinačnim optičkim visokopropusnim lećama i dodijeljenim LED diodama radi zadržavanja jednolikosti rasvjetljenosti površine pri režimu rada pojedinačnih LED dioda. Izmjenjivi sustav leća i dioda u postojećem kućištu svjetiljke.Temperatura svjetlosti: 3000K. Ponuditelj treba dostaviti izjavu od proizvođača LED diodi/ploče o dostupnosti rezervnih diijelova ove vrste u slijedećih 5 godina za ovu ponudu. Pokrov optičkog dijela svjetiljke od kaljenog stakla sa mogućnošću izmjene pokrova na svjetiljci. Napajanje treba biti jednog od svjetskih proizvođača ili po svim parametrima navedenih na napajanju dokazano jednakovrijedno. Ponuditelj treba dobaviti izjavu od proizvođača napajanja o dostupnosti rezervnih diijelova napajanja ove vrste u slijedećih 7 godina za ovu ponudu. Asimetrična raspodjela svjetlosti. Regulabilna predspojna naprava LED svjetiljke sa samostalnom automatskom višestupanjskom programibilnom regulacijom svjetlosnog toka minimalne uštede 50%, mogućnost podešavanja 5 nivoa osvijetljenosti i broja perioda tijekom jednog ciklusa. Indeks uzvrata boje minimalno 70 životni vijek minimalno 100000 sati pri L80B10. Radna temperatura od min. -25°C do +50°C Napon: 230 VAC +- 10% Ugrađena prenaponska zaštita svjetiljke 10 kV Ugrađena temperaturna zaštita napajanja svjetiljke od pregrijavanja i pregaranja. Ugrađen sustav CLO, konstantan svjetlosni tok tijekom životnog vijeka svjetiljke. Inox stezaljke, opruge, vijci na svjetiljki i vijci pričvršćenja svjetiljke na stup. Maksimalna masa svjetiljke 6.3 kg Garancija minimalno 5 godina.Dostaviti certifikat proizvođača rasvjete ISO 9001. i ISO 14001 Dostaviti CE Izjavu o sukladnosti za nuđene svjetiljke. Boja svjetiljke siva Montaža na vrh stupa promjera 60 mm Pokretni kut vrha svjetiljke 0˚/±5˚/±10˚/±15˚. Traženi AstroDIM program: do 22:00 = 100%; od 22:00 do 00:00 = 80%; od 00:00 do 05:00 = 50%; od 05:00 do 06:00 = 80%; 06:00 = gašenje 100%
1.1. | Snaga 20W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 2800 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 120 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Index reprodukcija boja ≥70 | kom | 20 |  | 0
1.2. | Snaga 75W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 10250 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 130 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Index reprodukcija boja ≥70 Svjetiljka se isporučuje sa spojnim kabelom od min 11m. | kom | 43 |  | 0
1.3. | Snaga 13W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 1430 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 90 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Index reprodukcija boja ≥70 Svjetiljka se isporučuje sa spojnim kabelom od min 4m | kom | 23 |  | 0
2 | ELEKTRO MATERIJAL - STUPOVI
2.1. | Dobava i doprema rasvjetnih stupova za uličnu rasvjetu sa minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Čelični stupovi vruće cinčani iznutra i izvana. Mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnica rasvjetnog stupa, vijskom za uzemljenje izvana i iznutra. Mora biti isporučen s razdjelnicom (prihvatnom pločicom) koja ima prihvat za tri četverožilna aluminijka kabela, svaka žila od 25 mm2 i prihvat spajanja svjetiljke s osiguračem. Stupovi moraju zadovoljiti zonu vjetra, ZONA3, zona jake bure. Promjer završetka stupa 2r=60 mm (fi, dijametar) za montažu svjetiljke. Garancija minimalno 10 godina. Visina iznad temelja H=4m. Pričvršćivanje stupa maticama i temeljnim vijcima. | kom | 23 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a |  |  |  | 0
| Ukupno s PDV-om |  |  |  | 0